液化石油ガス設備工事事前協議書

淡路広域消防事務組合

管理者　　　　　　　　　様

協議者　住　所

氏　名

| 協議担当者氏名 |  |
| --- | --- |
| 協議対象物件の名称 |  |
| 協議対象物件の所在地 |  |
| 当該設備の使用目的 | 共同住宅 ・ 料理飲食店 ・ 学校 ・ 病院 ・ その他 ( ) |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | Kg 容器 ・ 貯槽 （ ） |
| 工事の内容 | 新規 ・ 変更 (供給管延長 ・ 貯蔵設備位置変更 ・ 貯蔵量増加) |

【 確認事項 】

| 貯蔵庫 | 有 ・ 無 |  | 構 造 |  | ＣＢ造り ・ ＲＣ造 ・ その他 ( ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 屋 根 |  | スレート ・ その他 ( ) |  |
|  |  |  | 換気口 |  | 有効換気面積 ( / ＝ ㎠/㎡) ≧ 300㎠/㎡ 前面開放 |  |
|  |  |  | 扉 |  | 有 ・ 無 鉄製 ・ アルミ製 ・ 金網製 内引 ・ 内開 ・ 外引 ・ 外開 |  |
| 配 管 | 供給管 |  |  |  | 埋設部 ( 有 ・ 無 ) | 被覆管 ・ ＰＥ管 ・ その他 ( ) |
|  | 消費管 |  |  |  | 埋設部 ( 有 ・ 無 ) | 被覆管 ・ ＰＥ管 ・ その他 ( ) |
| 安全 器具 |  | 供給側 |  |  |  |  |
|  |  | 消費側 |  |  |  |  |
| 【 指導事項 】 |  |  |  |  |  |  |

添付書類　　□　アイソメ図等の配管図面（埋設部、絶縁継手を明示）

□　最大貯蔵量の算定根拠（燃焼器具の最大消費量から算定した根拠）

□　容器置場周辺見取図（火点、保安物件等への距離を明示）

□　容器置場構造図（貯蔵庫がない場合、容器等を設置する場所の状況の明示）

| ※ 受 付 欄 | ※ 協 議 結 果 欄 |
| --- | --- |
|  | 本件について協議した結果は、 □ 指導事項はありませんので、 工事完了後速やかに設備工事届 □ 指導事項に留意し、 を提出して下さい。 □ 改善を検討し、必要により協議を継続して下さい。 事前協議審査担当者 |