様式第３号（その１）（第４条関係）

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×整理年月日 | 年 月 日 |

液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 届 出 書

年　　月　　日

淡路広域消防事務組合

消防長　　　　　　　　　様

氏名又は名称及び法人にあってはその代表者氏名

住　所

| ２ | ７ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設備工事事業開始届出番号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、

次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又 は消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | ㎏（ ㎏容器 × 本） |
| 工 事 の 内 容 | １ 供給設備 新 設 | ２ 供給設備変更 |
|  |  | ⑴ 供給管 延 長 | ⑵ 貯蔵設備 位置変更 | ⑶ 貯蔵能力 増 加 |

（備考）　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　この用紙の記入は必ず台紙を使用して記載すること。

様式第３号（その２）

| 施設又は 建 築 物 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  |
|  | 所有者氏名 |  |
| 工 事 完 了 年 月 日 | 年 月 日 |
| 供 給 開 始 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事に従事した液化石油ガス設備士 | 氏 名 | 免状番号 | 交付年月日 | 再講習年月日 | 交付府県名 |
| 貯蔵施設 | 最大貯蔵能力（ﾍｯﾀﾞｰ数） | ㎏ × 本 ＝ ㎏ |
|  | 容 器 置 場 | 容器置場の有無 | 有 ・ 無 | 火点距離 ｍ |
|  |  | 床面積 ㎡ | 換 気 口 | ㎠ | 屋根 |
|  | 気 化 方 法 | ① 自然気化 | ② 強制気化・容量（ﾒｰｶｰ等） |
| ガス漏れ警報器設 置 状 況 | メ ー カ ー | 取付け必用個数 | 取 付 け 個 数 | 警 報 場 所 |
| ガスメーター | メ ー カ ー | 形 式 | 容 量 | 検 定 期 限 |
| 調整器 | ﾒｰｶｰ | 形 式 | 容 量 | 製造年月 | 入口圧力 | 出口圧力 | 閉塞圧力 | 器具入口圧力 |
| 供給管の 状 況 | 埋設部の有無 | 有 ・ 無 | 絶縁継手 | 有（ か所） ・ 無 |
|  | 埋設部の材料 | 直 管 |  | 継 手 |  |
|  | 埋設部の深さ | ㎝ | 危 険 標 識 | 有 ・ 無 |
| 消費配管の状 況 | 埋設部の有無 | 有 ・ 無 | 絶縁継手 | 有（ か所） ・ 無 |
|  | 埋設部の材料 | 直 管 |  | 継 手 |  |
|  | 埋設部の深さ | ㎝ | 危 険 標 識 | 有 ・ 無 |
| 気密試験 | 圧力区分 | 基 準 圧 力 | 実 施 圧 力 | 保持時間 | 備 考 |
|  | 高 圧 部 | 15.6㎏/㎠ |  |  |  |
|  | 中 圧 部 | 1.5 ～ 2㎏/㎠ |  |  |  |
|  | 低 圧 部 | 840 ～ 1000㎜Ａｑ |  |  |  |

添付書類　　　・アイソメ図（埋設部、絶縁継手の明示）

・付近見取図　　　・貯蔵施設付近の図面　　　・施設全体平面図